## ŞARTNAME
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DERSLİKLERİN MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAME
EVYELİ DOLAP ŞARTNAME NO 001
ÖLÇÜLER
200*50*90 300*50*90
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm dolap gövdesi 18 mm mdflam olacaktır. *Dolap arkalıkları 8 mm mdflam olacaktır *Dolap kulpları alüminyum kendinden kulplu sistem olacaktır. *Dolap menteşeleri samet marka frenli olacaktır. *Dolap kapakları ve görünen yüzeyler 18 mdf üzeri asd marka parlak laminant kaplama olacaktır. *Gövde pvc kalınlığı 1mm kapak pvc kalınlı 2 mm pvc olacaktır. *Her dolapta 10 adet çekmece alttan frenli samet marka tandem ray olacaktır. *Dolap tezgahı 16 mm compact laminant olacaktır. süpürgelik 8 mm kalınlı compact laminant olacaktır *Her dolapta vitra lavabo olacaktır.Vitra lavabo kodu Efes Tezgah Altı Lavabo 63 cm Oval olacaktır. *Dolap ayakları metal bazalı sistem olacaktır yükseklik 10 cm
BEKLEME KOLTUĞU ŞARTNAME NO:004
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır. *Derisi Günder Textil deri Olacaktır. *Ayaklar numuneye uygun krom olacaktır.
ÇALIŞMA KOLTUĞU ŞARTNAME NO: 005
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır. *Derisi Günder Textil deri Olacaktır. *Çift mekanizma kullanılacaktır. *Ayaklar yıldız ayak alüminyum olacaktır. *Amortisör krom olacaktır.
HASTA MUAYENE MASASI ŞARTNAME NO:006
ÖLÇÜLER
220*60*75
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Süngeri dökme sünger olacaktır. *Derisi Günder Textil deri Olacaktır. *Kenarlar ahşap mdflamdan üretilecektir *Ayaklar 50*50 kutu profil metal *Ayak sac kalınlığı 1.5 mm *elektrostatik fırın boyalı olacaktır. *2 adet çekmece olacaktır. *Çekmece rayları frenli teleskopik olacaktır.
DOKTOR TABURESİ ŞARTNAME NO 007
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır. *Derisi Günder Textil deri Olacaktır. *Mekanizmalı olacaktır *Yüksek amortisör olacaktır. *Ayaklar yıldız ayak olacaktır. *Amortisör krom olacaktır.
ARŞİV DOLABI ŞARTNAME NO:008
ÖLÇÜLER
80*45*198
ÜRÜN AÇIKLAMA
Çelik 198’lık dosya dolabı sağlam punta kaynaklı, elektrostatik (ral 7035 kırlı beyaz) toz boyalıdır Çelik 198’lık dosya dolabı ofislerinizin dosya evraklarını düzenli ve güvenli korumak amaçlı çelik DKP saçtan yapılmış çelik dolaptır Çelik 198’lık dosya dolabı 160 derece açılabilen iki kapılıdır 198’lik çelik dosya dolap kapılarından bir tanesi sağa, bir tanesi ise sola açılmaktadır Sağ tarafa açılan dosya dolap kapısında iki adet anahtarlı ispanyolet kilit bulunmaktadır Çelik 198’lık dosya dolabının sağ kapsında kullanılan ispanyolet kilitte, iki adet yedi milimetrelik doksan iki santimetre uzunluğunda dolu demir bulunmaktadır Kilidin üzerinde bulunan bu dolu demir çubuklar çelik dosya dolabının kapısını kapatıp kilitlemek istediğiniz zaman dolabın alt ve üst kısımlarında bulunan daha önce imalat aşamasında hazırlanmış, yuvalarına yerleşip dolabı daha sağlam kitlenmiş olur. Çelik 198’lık dosya dolabının içerisinde dört adet seyyar raf ve beş bölüm bulunmaktadır Çelik dosya dolabının iç yanlarında raf tutucularımız vardır ve bu tutucular şerit şeklindedir
4LÜ SOYUNMA DOLABI ŞARTNAME NO : 009
ÖLÇÜLER
80*40*200
ÜRÜN AÇIKLAMA
Dörtlü soyunma dolabı, altta iki adet bağımsız bölüm, üstte iki adet bağımsız bölüm olmak üzere toplam dört bölümdür ve bu gözler ayrı kapaklarla açılıp kapatılmaktadır. Sağlam punta kaynaklı DKP 1 sınıf A1 kalite saç Dörtlü çelik soyunma dolabının kapak kısımlarında alt ve üst birer adet gizli menteşe ile gövdeye bağlantılıdır. Dörtlü personel soyunma dolabının her kapağında havalandırma panjuru ve isimlik (Etiketlik) mevcuttur.
DANIŞMA BANKOSU ŞARTNAME NO :010
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Ön ve yan yüzeyler ham mdfden üretilecektir. *Üzerine ipek mat lake uygulaması yapılacaktır. *Masa tablası 30 mm laminant olacaktır. *Her bankonun altında 2 adet 3 çekmeceli keson olacaktır. *Kesonun malzemesi 18 mm mdflamdan üretilecektir. *Ham mdf markası Çamsan olacaktır. *Tüm bankolar yerinde ölçü alınıp idarenin onayına sunulacaktır.
BEKLEME KOLTUĞU 3 LÜ ŞARTNAME NO 011
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm iskelet metal olacaktır. *Metal kısımlar fırın boyalı olacaktır. *Süngerler Dökme sünger olacaktır *Tamamında deri kullanılacaktır. *Deri günder textil olacaktır. *Elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
5.40 KOTU
PLATFORM ŞARTNAME NO 012
ÖLÇÜLER
400*200*20
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm iskelet metal olacaktır. *Metal kısımlar antipas boyalı olacaktır. *Kutu profil 40*40 olacaktır *Sac kalınlığı 2 mm olacaktır. *Üst tablası 15mm 1.sınıf kayın kontra olacaktır. *50*50 cm aralıkla karkas olacaktır 50 cmde bir yere dikme atılacaktır. *her dikmenin altında plastik ayak olacaktır. *Platformun ön alınları 18 mm mdflam olacaktır.
PLATFORM ÜSTÜ PVC ŞARTNAME NO 013
ÖLÇÜLER
400*200
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm platfromların üzerine pvc kaplanacaktır. *Tarkett marka olacaktır. *Pvc kalınlığı 2 mm heterojen olacaktır. *Platformun 4 kenarına alüminyum plastik fitilli profil dönülecektir.
ÖĞRETMEN MASASI ŞARTNAME NO :014
ÖLÇÜLER
140*70*75
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm ahşap kısımlar melamin olacaktır. *Kenarları 2 mm pvc olacaktır. *yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır *tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır. *Her masanın altında 3 çekmeceli merkezi kilitli keson oalcaktır. *Keson rayları teleskopik frenli oalcaktır. *masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır. *Boya elekstostatik fırın boyalı olacaktır.
ÖĞRETMEN KOLTUĞU ŞARTNAME NO: 015
ÖLÇÜLER
140*70*75
ÜRÜN AÇIKLAMA
*2mm Kalınlığında profil kullnılacaktır. *Krom kaplı olacaktır. *oturak ve sırt minderi dökme sünger olacaktır. *Deri günder textil olacaktır.
İKİLİ VE ÜÇLÜ ANFİ ŞARTNAME NO :016
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Anfi ayakları metal profil olacaktır. *Profil kalınlığı 2 mm olacaktır. *Elektrostatik fırın boyalı olacaktır. *yazı tablaları 30 mm kalınlığında melamin olacaktır *kenarları 2 mm pvc olacaktır. *Her bir tablada 3 adet plastik kalem koyma yeri olacaktır. *Her Oturak ve sırt kısmı kontra olacaktır. *Tüm kontralar ipek mat cila olacaktır.
PC MASASI ŞARTNAME NO :017
ÖLÇÜLER
75*60*75
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tamamı Melamin olacaktır. *Tüm Kenarlar 2mm pvc olacaktır. *Her masa altında pc kasa koyma yeri olacaktır. *Pc koyma kısmı kapaklı ve kilitli olacaktır.Kapak ön kısmında alüminyum menfez olacaktır. *Pc masa altı 4 adet ayarlı pingo ayak olacaktır. *Pc masa aralarında ayaraç olacakatır.
PC MASASI TABURE SIRTLI VE SIRTSIZ ŞARTNAME NO :018
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır. *Derisi Günder Textil deri Olacaktır. *Mekanizmalı olacaktır *Yüksek amortisör olacaktır. *Ayaklar yıldız ayak olacaktır. *Amortisör krom olacaktır.
METAL AYAKLI MASA ŞARTNAME NO : 019
ÖLÇÜLER
215*80*75
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm ahşap kısımlar melamin olacaktır. *Kenarları 2 mm pvc olacaktır. *Yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır *Tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır. *Masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır. *Boya elekstostatik fırın boyalı olacaktır.
LABORATUVAR MALZEME DOLABI ŞARTNAME NO :020
ÖLÇÜLER
80*45*200
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm gövdeler 18 mm mdflam olacaktır. *Tüm arkalıklar 8 mm mdflam olacaktır. *Kapaklar alüminyum profil metal olacaktır. *Camlar 4 mm şeffaf cam olacaktır. *Ayaklar 10 cm kalınlığında metal olacaktır. CAMSIZ OLAN KAPAKLAR MDFLAM OLACAKTIR.
LABARATUVAR ORTA TEZGAH ŞARTNAME NO 021
ÖLÇÜLER
515*150*90
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tüm gövde malzemeleri 18 mm mdflam olacaktır. *Tüm kapaklar 18 mm mdf laminant olacaktır. *Tüm kapaklar alüminyum boy kulp olacaktır. *Tüm dolaplar metal iskelet üzerinde olacaktır. *İskelet profilleri 30*50 olacaktır. *İskelet profillerı beyaz boyalı olacaktır. *Tüm tablalar Hollanda menşeili TRESPA TOPLAB PLUS olacaktır. *Tüm trespalar 16 mm kalınlığında olacaktır. *Trespa malzemelerin sertifikaları idareye sunulacaktır.
KULE TİPİ RAF SİSTEMİ ŞARTNAME NO 023
ÖLÇÜLER
515*70
ÜRÜN AÇIKLAMA
Kenar tezgahlarda ve orta tezgahlarda kullanılan ünitelerdir. Plaka halindeki galvaniz çeliğin lazer makinesi ile kesilmesi ve projesine uygun ebatta bükümlendirilmesiyle oluşmaktadır. orta tezgahta ise derinlik 30 cm yükseklik 75 cm olarak üretilmektedir. Her ünitede bir adet tırnaklı takması ve çıkarması rahat kapak yer almaktadır. Kapak üzerine proje ve isteğe göre Priz ( Trifaz, UPS, Data, Telefon ), su musluğu, hava musluğu, gaz musluğu, vakum musluğu gibi aksesuarlar monte edilebilmektedir. Ayrıca her ünite arasında birbirine geçme iki sıra raf bulunmaktadır, raflar 20 kg kadar yükleri taşımaktadır. Kule Raf sistemlerine isteğe göre aydınlatma üniteleri bağlanabilmektedir. Tüm üniteler üretim sonrası temizleme işleminden sonra üzerine 200 °C sıcaklıkta 30 dakika antibakteriyel elektrostatik epoksi toz boya uygulanmaktadır.
ÇİFT TARAFLI KİTAPLIK ŞARTNAME NO : 024
ÖLÇÜLER
277*60*207
ÜRÜN AÇIKLAMA
Gergi çubukları galvaniz kaplamadır, Seperatörler kromdur. Metal kısımlar DKP sactan üretilip, Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Sistem demontedir. Ahşap kısımlar melamin olacaktır. Kenarları 2 mm pvc olacaktır
OKUMA MASASI ŞARTNAME NO 025
ÖLÇÜLER
100*70*75
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Tamamı 30 mm melamin olacaktır. *Kenarları 2 mm pvc olacaktır. *Ayraç 18 mm melamin olacaktır. *Tüm masa minifix ile toplanacaktır.
L ÇALIŞMA MASALARI ŞARTNAME NO:026
ÖLÇÜLER
MASA : 160*80*75 ETAJER 160*60*60
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Ahşap tüm yüzeyler 18 mm mdflamdan üretilecektir. *Metal kısımlar 40*30 kutu profilden üretilecektir. *metal sac kalınlığı 1.5 mm olacaktır. *etajer kısımında 3 adet çekmece olacaktır. *kulp sistemi alüminyum kendinden kulplu model olacaktır.
SEHPA ŞARTNAME NO 27
ÖLÇÜLER
120*50*50
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Ayaklar 40*40 Kutu profil metal *Üst tabla 18 mm Mdflam olacaktır. *Kenarları 2 mm pvc olacaktır. *Ayaklar fırın boyalı olacaktır.
TEKNİSYEN MASASI ŞARTNAME NO :029
ÖLÇÜLER
125*62*80---250*62*80
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Krom Yuvarlak ayak *compact laminant 16 mm üst tezgah *2750 lm hareketli aydınlatma sistemi *800w vakum sistemi *gaz ve hava tesisatı *genel kullanıma uygun 10 adet çekmece *2 adet küllük çekmecesi *gövde mdflam 18 mm
OTURMA GRUBU ŞARTNAME NO :031
ÖLÇÜLER
KANEPE ÖLÇÜSÜ: 180*80*70 SEHPA ÖLÇÜSÜ 80*50 BERJER GENİŞLİK 80
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Kanepe yanları ham mdf üzeri doğal kaplama olacaktır *tüm kenarlar ipek mat cila olacaktır. *kanepe iskeleti fırınlanmış gürgen ağacından olacaktır. *süngerler 12 cm serra marka soft hr olacaktır. *alt baza lake antrasit olacaktır. *sehpa tablası 5 cm kalınlığında oval cnc kesim olacaktır *sehpa tablası ham mdf üzeri doğal kaplama ve cila olacaktır. *sehpa ayakları metel boru ve cnc kesim profil olacaktır. *berjerler ağaç ayak ve cilalı olacaktır *üst kısım 5 cm sünger olacaktır
ASKILIK AYAKLI VE AYAKSIZ NO :032
ÖLÇÜLER
AYAKSIZ 150*20
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Ayaksız askılık duvara monte olacaktır *pirinç askılık olacaktır. *her modülde 15 adet askılık olacaktır. *modül ahşabı 18 mm kalınlığında mdflam olacaktır. Kenarları 2 mm pvc olacaktır.
PLATFORM ÜZERİNE MONTAJ 3 LÜ AMFİ İ ŞARTNAME NO : 33
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*Anfi ayakları metal profil olacaktır. *Profil kalınlığı 2 mm olacaktır. *Elektrostatik fırın boyalı olacaktır. *yazı tablaları 30 mm kalınlığında melamin olacaktır *kenarları 2 mm pvc olacaktır. *Her bir tablada 3 adet plastik kalem koyma yeri olacaktır. *Her Oturak ve sırt kısmı kontra olacaktır. *Tüm kontralar ipek mat cila olacaktır. *Platform üzerine döşenecektir ,Platform basamak olacağında sırtlık ve oturma yerleri ona göre hesaplanmalıdır.
SANAL MAHKEME MOBİLYASI
ÖLÇÜLER
ÜRÜN AÇIKLAMA
*587*200*25 platform üzeri pvc kaplama şartname no 12-13 *567*250*18 mm duvar kaplaması. *Adalet Mükün Temelidir Yazısı. *1 adet 280*70*75 30 mm mdf lam masa kenarlara 2 mm pvc milifix ile toplanacak. *2 adet 200*70*75 30 mm mdf lam masa kenarlara 2 mm pvc milifix ile toplanacak. *savunma kürsüsü 80*80*100 30 mm mdf lam masa kenarla 2 mm pvc milifix ile toplanacak. *Aralıklı Seperatör .180*20*100 *2 adet oturum alanı tabla 60*160 *60 30 mm mdf lam kenarlara 2 mm pvc milifix ile toplanacak . *10 adet çalışma koltuğu şartane no : 005

## DERSLİKLER İCMAL
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE YERLEŞKESİ DERSLİKLER
S.NO | TALEP EDİLEN ÜRÜN | ŞARTNAME NO | AÇIKLAMA | MTL | AD | YERİ
1 | PLATFORM | 12 |  | 400*200*25 | 13
2 | PVC | 13 | TARKETT | 32 | 13
3 | HOCA MASASI | 14 | KESON DAHİL | 140*70*75 | 15
4 | FORUM SANDALYE | 15 |  |  | 16
5 | AMFİ 2 Lİ | 16 |  |  | 224
6 | AMFİ 3 LÜ | 16 |  |  | 96
7 | PC MASASI | 17 |  |  | 120
8 | TABURE SIRTLI | 18 |  |  | 120
9 | METAL AYAKLI MASA | 19 |  | 215*80*75 | 8
10 | MALZEME DOLABI | 20 | CAMLI | 80*50*200 | 15
11 | MALZEME DOLABI | 20 |  | 80*50*200 | 6
12 | EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI | 1 | KOMPAKT LAMİNAT EVYE VE BATARYA DAHİL | 200*50*85 | 1
13 | LABORATUVAR ORTA TEZGAHI | 21 | TRESPA ALT DOLAPLI | 515*150*90 | 1
14 | KULE TİPİ RAF SİSTEMİ | 23 |  | 515*150*90 | 1
15 | LABORATUVAR ORTA TEZGAHI | 21 | TRESPA ALT DOLAPLI | 550*150*90 | 1
16 | TABURE | 18 |  |  | 24
17 | SEDYE | 6 |  |  | 5
18 | HOCA MASASI | 14 | TRESPA KESON DAHİL | 140*70*75 | 1
19 | BEKLEME KOLTUĞU | 4 |  |  | 30
20 | SEHPA | 27 |  | 50*50*50 | 25
21 | FORUM SANDALYE | 15 |  |  | 22
22 | MALZEME DOLABI | 20 |  | 80*50*200 | 24
23 | METAL AYAKLI MASA | 19 |  | 150*60*75 | 11
24 | 3 LÜ ÇİFT TARAFLI KİTAPLIK | 24 |  |  | 15
25 | DANIŞMA BANKOSU | 10 |  | 350*60*110 | 1
26 | KÜTÜPHANE OKUMA MASASI | 25 | ARADA SEPERATÖR | 100*70*75 | 60
27 | FORUM SANDALYE | 15 |  |  | 60
28 | DANIŞMA BANKOSU | 10 | ALT ARA DOLAPLI | 718*70*110 | 1
29 | ÇALIŞMA KOLTUĞU | 5 |  |  | 33
30 | ÇALIŞMA MASASI | 26 | KESON DAHİL ARADA SEPERATÖR | 140*70*75 | 4
31 | YANMAZ ARŞİV DOLABI | 8 |  |  | 10
32 | 3 LÜ BEKLEME KOLTUĞU | 11 |  |  | 30
33 | OTURMA GRUBU | 31 | TAKIM SEHPA DAHİL OTURMA GRUBU |  | 6
34 | PLATFORM ÜZERİNE MONTAJ 3 LÜ AMFİ | 33 | YERİNDE KEŞİF YAPILACAK 2 ADET SINIF |  | 175
35 | HOCA MASASI | 14 | LOGOLU | 250*80*75 | 3
36 | KONFERANS SALONU PLATFORM | 12 | MEVCUT OLANIN AYNISI | 725*250*75 | 1
37 | OFİS ÇALIŞMA MASASI L | 26 | KESON DAHİL | 160*70*75 | 6
38 | OFİS ÇALIŞMA MASASI L | 26 | KESON DAHİL | 140*70*75 | 14
39 | AYAKLI ASKILIK | 32 |  |  | 5
40 | SINIF İÇİ ASKILIK | 32 |  |  | 20
41 | SANAL MAHKEME MOBİLYASI | 34 | YERİNDE ÖLÇÜ ÖZEL İMALAT ŞARTNAMEDE DETAYLAR MEVCUT |  | 1