

**İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA YERLEŞKESİ TADİLAT İŞLERİ VE MOBİLYA ALIMI**

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**[[1]](#footnote-1)

KISIM 5 ELEKTRİK

İhale kayıt numarası: 2024/0016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Yapılan İşin Cinsi** | **Ölçü** | **Toplam Miktar** | **Birim Fiyat** |
| 1 | 5x4 mm2 N2XH Kablo Besleme Hattı | mt | 100 |  |
| 2 | 3x2,5mm2 NHXMH Kablo | mt | 910 |  |
| 3 | 2x1,5mm2 NHXMH Kablo | mt | 380 |  |
| 4 | UTP Cat6 4x2x23mm Kablo | mt | 1595 |  |
| 5 | 36'lı Sigorta Kutusu | ad | 2 |  |
| 6 | 24'lü Sigorta Kutusu | ad | 2 |  |
| 7 | 12'li Sigorta Kutusu | ad | 3 |  |
| 8 | 3x63A Sigorta | ad | 2 |  |
| 9 | 3x40A Sigorta | ad | 5 |  |
| 10 | 3x25A Sigorta | ad | 5 |  |
| 11 | 16 A'e kadar (6 kA) | ad | 65 |  |
| 12 | 25 A'e kadar (6 kA) | ad | 14 |  |
| 13 | 4x63A (K.K.A.R) 30mA | ad | 2 |  |
| 14 | 4x40A (K.K.A.R) 30mA | ad | 3 |  |
| 15 | 4x25A (K.K.A.R) 30mA | ad | 6 |  |
| 16 | 2x25 A.e kadar (30 m A) | ad | 3 |  |
| 17 | Priz Sortisi | ad | 82 |  |
| 18 | Komitatör Sortisi | ad | 20 |  |
| 19 | Paralel sorti | ad | 38 |  |
| 20 | 60x60 Led Sıva Üstü Armatür 3500-4000K | ad | 112 |  |
| 21 | 50x100mm PVC Kanal | mt | 335 |  |
| 22 | Optik Duman Dedektörü | ad | 35 |  |
| 23 | 10'lu Masa Modülü (içi dolu) | ad | 4 |  |
| 24 | Anfi (120W) | ad | 3 |  |
| 25 | Duvar Hoparlörü (10W) | ad | 13 |  |
| 26 | Masa tipi mikrofon | ad | 3 |  |
| 27 | Çanak Anten (ÇAP:90) | ad | 3 |  |
| 28 | R9 6 U/6 Koaksiyel Kablo | mt | 50 |  |
| 29 | R9 11 U/6 Koaksiyel Kablo | mt | 30 |  |
| 30 | Kablo kanal Priz (45x45mm) | ad | 21 |  |
| 31 | Topraklı UPS Priz (45x45mm) | ad | 15 |  |
| 32 | Data prizi (22,5x45mm) | ad | 97 |  |
| 33 | 2X1.5 mm2 LIH (ST)CH Sinyal Kablosu | mt | 100 |  |
| 34 | TV Santrali ( 10 Aboneli ) | Ad | 1 |  |
| 35 | TV Prizi | ad | 4 |  |
| **TOPLAM TUTAR**  (K.D.V Hariç) | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\*Kısmi teklif verilemez.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

1. 1/1 [↑](#footnote-ref-1)